山环评〔2025〕8号

关于《衡山县城区生活垃圾分类收集及转运设施设备更新改造项目环境影响报告表》的批复

衡山县城市管理和综合执法局：

你单位报送的《衡山县城区生活垃圾分类收集及转运设施设备更新改造项目环境影响报告表》（报批稿）及申请批复的报告等相关材料已收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于衡山高新技术产业开发区坪塘路，总投资8295万元，其中环保投资167万元，本项目主要是对衡山县生活垃圾转运站在现有生活垃圾收集转运设施基础上进行改扩建，包括设备的升级，并在原有工程预留用地上新增加1栋可回收物分拣中心、1栋消防水池水泵房、1处渗滤液处理设施，改造后生活垃圾运转规模为260t/d。我局原则同意《衡山县城区生活垃圾分类收集及转运设施设备更新改造项目环境影响报告表》（报批稿）的结论和建议。

二、建设单位要严格执行环保“三同时”制度，在项目建设和环境管理中着重做好以下工作：

（一）加强施工期的污染防治工作。

施工期应按环评报告落实各项污染防治措施，减小施工期间运输废气、噪声、废水及固体废物等对周边环境的影响。

（二）加强营运期的污染防治工作。

1.落实项目大气的污染防治措施。垃圾转运车应采用密封式并配置防止垃圾撒落、渗滤液流出措施，避免垃圾在运输过程中恶臭和粉尘飘散；装卸垃圾工作区域内喷洒植物液除臭剂除臭，转运车间卸料平台卸料口为三面围墙、一面快速卷帘门的封闭空间，卸料开启喷淋降尘子系统，废气经负压抽风+除尘除臭系统处理通过15m排气筒（DA001）排放；分拣中心塑料破碎废气经布袋除尘处理后通过15m排气筒（DA002）排放；食堂油烟经高效油烟净化器后通过专用油烟管道至屋顶排放；渗滤液处理工艺均采用地埋式，以减少渗滤液恶臭的外逸，同时加强周边绿化，定期喷洒除臭剂。大气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。

2.落实项目废水的污染防治措施。项目实施雨污分流制，初期雨水排入初期雨水沉淀池用于厂区绿化；洗车废水与生活污水经隔油沉淀池+化粪池预处理，垃圾渗沥液、车间地面及设备冲洗废水进入渗沥液收集后经渗滤液处理系统处理，两类废水达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级后进入市政污水管网经衡山县经开区综合污水处理厂处理后再排入衡山县污水处理厂深度处理排放至湘江；远期（衡山县经开区综合污水处理厂扩容提标工程投产后），经衡山县经开区综合污水处理厂处理达标后排放至袁家坝小溪。

3.落实项目噪声的污染防治措施。选用技术先进的低噪声设备，采取减振、隔声和消声措施，噪声源均设置在室内以降低噪声对周边环境的影响。噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

4.落实项目固废的污染防治措施。生活垃圾、废滤膜、污泥与外运回来的生活垃圾一并进行压缩处理后外运；废机油、废机油桶、含油抹布、废活性炭、废液压油收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置。一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

三、加强环境管理，制定环境风险防范措施，规范排污口，按照环境监测计划进行监测。加强环保设施的维修、保养和安全监管工作，确保污染防治设施正常运转和环境安全。按照相关规定开展项目竣工环境保护验收工作。

四、你公司须严格按照《排污许可管理条例》要求落实排污许可相关工作。环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须重新报批环境影响报告表。

衡阳市生态环境局                                      2025年10月11日